АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕМУШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАЛАХТИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 мая.2023 г.                         п. Черемушки                        №  17

Об утверждении  программы комплексного развития систем

коммунальной  и транспортной инфраструктуры Черемушкинского

сельсовета на 2023-2027 гг.

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжения Правительства РФ от 22.08.2011г. № 1493-р,  руководствуясь  Уставом Черемушкинского сельсовета, Совет депутатов Черемушкинского сельсовета,  РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной и транспортной  инфраструктуры Черемушкинского сельсовета на 2023- 2027  годы» (далее именуется Программа).

2. Утвердить муниципальным заказчиком Программы администрацию Черемушкинского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Черемушкинского сельсовета (М.А.Полухина).

4. Обнародовать настоящее решение  на официальном сайте администрации Черемушкинского сельсовета в сети Интернет.

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его  официального опубликования в газете «Сельская новь»

Глава сельсовета                                                                М.А.Полухин

Приложение

к постановлению

от  02.05.2023 года  № 17

Программа

комплексного развития систем

коммунальной и транспортной  инфраструктуры

Черемушкинского сельсовета

на 2023-2027 годы

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной  и транспортной инфраструктуры

Черемушкинского сельсовета на 2023-2027 годы

Паспорт  Программы комплексного развития систем коммунальной  и транспортной инфраструктуры Черемушкинского сельсовета на 2023-2027 годы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Гидрографические данные

1.3. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства                           муниципального образования.

1.4. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.5. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.6. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.7. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

1.8. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

1.9.  Анализ текущего состояния автомобильных дорог местного

значения, в границах поселения.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Основные цели Программы

2.2. Основные задачи Программы

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система газоснабжения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система электроснабжения

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Черемушкинского сельсовета на 2016-2020 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черемушкинского сельсовета на 2023-2027 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик программы | Администрация Черемушкинского сельсовета Балахтинского района Красноярского края |
| Исполнители программы | Администрация Черемушкинского сельсовета Балахтинского района Красноярского края |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Черемушкинского сельсовета Балахтинского района Красноярского края |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Черемушкинского сельсовета |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки на территории сельсовета. |
| Сроки реализации программы | 2023-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства районного бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023-2027 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета сельсовета с учетом изменения ассигнований районного бюджета. |
| Мероприятия программы | В сфере водоснабжения: - ремонт водопроводных сетей; - ремонт накопителей воды; -реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры; -устройство подключения с водомерным узлом водонапорных скважин п. Черемушки; -установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и водонапорных скважин; -установка люков на смотровые колодцы; -установка задвижек; За счет районного и краевого бюджета В сфере электроснабжения: - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельсовета; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО; В сфере транспорта: Обслуживание и ремонт автомобильных дорог местного значения, в границах поселения. |

- Содержание проблемы и обоснование ее решения

- программными методами

Одним из основополагающих условий развития  территории сельсовета является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Черемушкинского сельсовета.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что Черемушкинский сельсовет из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, краевого, районного и местного бюджета .

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование Черемушкинский сельский Совет образовался 27 сентября 1966г. На территории пять населенных пунктов: п. Черемушки, д. Берёзовая, д. Куртюл, д.Смоленка, д.Тюлюпта. Административным центром Черемушкинского сельсовета является посёлок Черемушки. Удаленность населенных пунктов  от районного центра, находящегося в поселке Балахта составляет: п.Черемушки - 53 км, д.Берёзовая, д.Тюлюпта - 103км, д.Куртюл - 83км, д.Смоленка - 73км. Муниципальное образования «Черемушкинский сельсовет» с населением  553 человек и площадью  472059,3 га.

Связь с районным центром в летний период осуществляется водным транспортом, в зимний период – судно на воздушной подушке «Арктика 10».

Связь с краевым центром осуществляется по автодороге федерального значения «Енисей». Ближайшая железнодорожная станция Ужур расположена на расстоянии 173 км от п.Черемушки.

Территория характеризуется умеренно увлажнённым, сравнительно мягким, хотя и континентальным климатом, с довольно широким диапазоном колебания среднемесячных температур, заморозки возможны в течение 10 месяцев. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 121 день.

Территория сельсовета обладает  значительными лесными ресурсами. Среди лесных пород преобладают мягколиственные и темнохвойные. На территории большие запасы дикоросов – грибов, ягод. Природные условия являются благоприятными  для развития туризма

На территории сельсовета   одноэтажные деревянные строения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельсовета, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Черемушкинского сельсовета характеризуется следующими показателями.

Таблица 1

Динамика демографического развития Черемушкинского сельсовета

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Численность населения поселения, человек | 527 | 489 | 489 |
| Число родившихся, человек | 8 | 1 |  |
| Число умерших, человек | 23 | 12 |  |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | -15 | - 11 |  |

Структура населения сельсовета по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Структура населения сельсовета по отношению к трудоспособному возрасту

| № п/п | Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 69 | 64 | 58 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 59 | 523 | 40 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 151 | 245 | 146 |

На сегодняшний день возрастная структура населения Черемушкинского сельсовета имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной структурой населения сельсовета остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

1.2. Гидрографические данные

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Описание       системы        и       структуры        водоснабжения Черемушкинского   сельсовета и   деление   территории   сельсовета на эксплуатационные зоны.

Объекты водоснабжения являются муниципальной собственностью администрации Балахтинского района Красноярского края

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельсовета и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время в качестве источников водоснабжения на территории Черемушкинского сельсовета используются подземные воды.

В Черемушкинском сельсовете централизованное водоснабжение имеется только в п. Черемушки.

Население, не оснащенное централизованным водоснабжением,  пользуется индивидуальными     скважинами и     колодцами,     расположенных     на территории частных домовладений.

Система водоснабжения Черемушкинского сельсовета не имеет эксплуатационных зон, так как эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения не осуществляет ни одна организация, определенная по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

В таблице 2.1 представлены данные о количестве абонентов, использующих централизованное водоснабжение.

| Населенный пункт | Эксплуатирующая организация | Количество абонентов, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год |
| п. Черемушки, Балахтинского района, Красноярского края | отсутствует | н/д |
| н/д - данные отсутствуют |  |  |

Описание    территорий   Черемушкинского    сельсовета,    не

охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в границах сельсовета имеется ряд населенных пунктов, в которых не осуществляется централизованное водоснабжение в д. Березовая, д. Куртюл, д. Смоленка, д. Тюлюпта.

В данных населенных пунктах население использует воду из открытых источников, а так же индивидуальных скважин и колодцев, расположенных на территории частных домовладений.

Описание технологических зон водоснабжения, зон
централизованного и нецентрализованного водоснабжения
(территорий, на которых водоснабжение осуществляется с
использованием централизованных и нецентрализованных
систем горячего водоснабжения, систем холодного
водоснабжения соответственно) и перечень централизованных
систем водоснабжения

На территории Черемушкинского сельсовета имеется 1 система централизованного водоснабжения, с водозабором из артезианских скважин.

Система водоснабжения п. Черемушки работают по следующей схеме: вода из артезианских скважин с помощью погружных насосных агрегатов подаётся в водонапорные башни, далее в сеть к потребителям.

Система холодного водоснабжения в п. Черемушки включает в себя:

- водозабор, расположенный по ул. Советская, сооружение № 1б,состоит из одной рабочей артезианской скважины и одной водонапорной башни. Зоной санитарной охраны водозабор не обеспечен;

- водозабор, расположенный по ул. Мира, сооружение № 28,состоит из одной рабочей артезианской скважины и одной водонапорной башни. Зоной санитарной охраны водозабор не обеспечен;

- водозабор, расположенный по ул. Мира, сооружение № 70б,состоит из одной рабочей артезианской скважиныи одной водонапорной башни. Зоной санитарной охраны водозабор не обеспечен;

- водозабор, расположенный по ул. Аэродромная, сооружение № 18б,состоит из одной рабочей артезианской скважиныи одной водонапорной башни. Зоной санитарной охраны водозабор не обеспечен;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из ПВХ и стальных труб 40-90 мм,- общей протяженностью - 10 км.

На территории Черемушкинского сельсовета централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

В других населенных пунктах население использует воду из открытых источников, а так же индивидуальных скважин и колодцев, расположенных на территории частных домовладений.

1.3. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Система водоснабжения Черемушкинского сельсовета не имеет эксплуатационных зон, так как эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения не осуществляет ни одна организация, определенная по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельсовета характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 3.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 23 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 19 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 0 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 0 |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 0 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Отсутствует |  |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Протяженность сетей | км | 7, 643 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 7,643 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 1 |
| Газификация |  |  |
| Отсутствует  |  |  |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
|  |  | 0 |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. |  |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. | 2 |
| транспорт |  |  |
| автомобильные дороги местного значения, в границах поселения. | км | 10, 957 |

1.4. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В настоящее время в п. Черемушки, д. Березовая, д. Куртюл, д. Тюлюпта, д. Смоленка централизованное теплоснабжение отсутствует. Частный сектор имеет печное отопление. Вид топлива  уголь, дрова.  В п. Черемушки  школа  и амбулаторный стационар  имеют собственные  угольные котельные, в остальных общественных зданиях электрическое  отопление.

1.5. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

На территории Черемушкинского сельсовета действует автономная система водоснабжения.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям      ГОСТ  51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В д. Березовая, д. Куртюл, д. Тюлюпта, д. Смоленка система водоснабжения отсутствует.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

-  в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей составляет 40 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 20% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проблемы водоснабжения  Черемушкинского сельсовета:.

- требуется  ремонт водопроводных сетей;

- ремонт накопителей воды;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

-устройство подключения с водомерным узлом водонапорных скважин п. Черемушки;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен;

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период  организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Организацию сбора и вывоза ТБО осуществляет администрация Черемушкинского сельсовета, а также самовывозом.

Необходимо установить на территории  поселения  мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах территории сельсовета, а также обязать каждое предприятие и учреждения и организации установить урны для сбора мусора.

1.7. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка на территории сельсовета отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах.

1.8.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора  Черемушкинского сельсовета осуществляется от существующих потребительских трансформаторных подстанций 10/04, кВ. Питание ТП выполнено по фидерным воздушным линиям 10кВ от ПС-35/10, расположенной в п. Черемушки.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Черемушкинского сельсовета станут:

- реконструкция существующего наружного освещения;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- капитальный ремонт объектов электроснабжения.

1.9.  Анализ текущего состояния автомобильных дорог местного значения, в границах поселения.

Ежегодное обслуживание и ремонт автомобильных дорог местного значения, в границах поселения, за счет районного и местного бюджета.

2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы.

2.1. Основные цели Программы.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Черемушкинского сельсовета.

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

2.2. Основные задачи Программы.

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной  и транспортной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельсовета.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки на территории сельсовета.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа действует с 1 января 202023 года по 31 декабря 2027 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной  и транспортной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития сельсовета характеризующиеся незначительным повышением численности населения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса сельсовета.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры сельсовета разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  на территории сельсовета и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий Программы  определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

7. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства районного бюджета, местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из районного  бюджета определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

Собственные средства, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей сельсовета являются:

-  ремонт водопроводных сетей;

- ремонт накопителей воды;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

-устройство подключения с водомерным узлом водонапорных башен п. Черемушки;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров

- Организация на территории сельсовета раздельного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей  являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего уличного освещения;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Черемушкинского сельсовета. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  районного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Красноярского края, средства местного бюджета, собственные средства.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития территории Черемушкинского сельсовета, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Черемушкинского сельсовета.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Черемушкинского сельсовета и Советом депутатов Черемушкинского сельсовета.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией сельсовета по ее инициативе в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Приложение № 1 к Программе

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Источники финансирования | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт водопроводных сетей в п. Черемушки |  | Районный бюджет и местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт накопителей воды п. Черемушки |  | Районный и местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт накопителей воды в п. Черемушки |  | Районныйи местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Установка ограждения санитарной зоны вокруг накопителей воды и водонапорных башен П. Черемушки |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения и других установок |  | местный бюджет | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Содержание сетей уличного освещения |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах сельсовета |  | местный бюджет | 114,4 | 110,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 1219.0 |  | 124,4 | 120,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |