1. не эксплуатируйте электронагревательные приборы без несгораемых подставок:
2. замените оголённые и ветхие электрические провода на провода с негорючей изоляцией:
3. не используйте самодельные (кустарные) электронагревательные приборы:

10.используйте заводские масляные обогреватели( мощностью не более

1. кВт):

11 .не включайте электроприборы без соединительной вилки.

1. Печное отопление
2. .Периодически проверяйте печи, отремонтируйте их до начала отопительного сезона. Проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра:

2.очищайте дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца:

3.обелите все дымоходные трубы и стены, своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов:

1. напротив двери печи прибейте предтопочный металлический лист размером не менее 50x70см.:
2. проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а разрыв от стен печи до деревянных конструкций не менее 0,3 метра:
3. высыпайте золу и шлак в безопасное место и проливайте водой:

При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям:

-располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе:

-применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко воспламеняемые жидкости:

-топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива:

-устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, складывать дрова и другие сгораемые материалы:

-перекаливать печи:

-при установке и эксплуатации печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям завода-изготовителя:

1. Безопасное обращение с бытовым газом

Утечка газа может провести к отравлению человека и взрыву помещения. При обнаружении запаха газа в квартире :

-немедленно выключите газовую плиту и перекройте газовый кран: -откройте окно или форточку для проветривания помещения:

-выйдите из загазованного помещения и вызовите аварийную газовую службу от соседей по тел. 04:

1. не эксплуатируйте электронагревательные приборы без несгораемых подставок:
2. замените оголённые и ветхие электрические провода на провода с негорючей изоляцией:
3. не используйте самодельные (кустарные) электронагревательные приборы:

Ю.используйте заводские масляные обогреватели( мощностью не более

1. кВт):
2. .не включайте электроприборы без соединительной вилки.

2. Печное отопление

1 .Периодически проверяйте печи, отремонтируйте их до начала отопительного сезона. Проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра:

2.очищайте дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца:

3.обелите все дымоходные трубы и стены, своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов:

1. напротив двери печи прибейте предтопочный металлический лист размером не менее 50x70см.:
2. проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а разрыв от стен печи до деревянных конструкций не менее 0,3 метра:
3. высыпайте золу и шлак в безопасное место и проливайте водой:

При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям:

-располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе:

-применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко воспламеняемые жидкости:

-топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива:

-устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, складывать дрова и другие сгораемые материалы:

-перекаливать печи:

-при установке и эксплуатации печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям завода-изготовителя:

1. Безопасное обращение с бытовым газом

Утечка газа может провести к отравлению человека и взрыву помещения. При обнаружении запаха газа в квартире :

-немедленно выключите газовую плиту и перекройте газовый кран: -откройте окно или форточку для проветривания помещения:

-выйдите из загазованного помещения и вызовите аварийную газовую службу от соседей по тел. 04: